## Лист1
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Приме- чание
Оборудование
| 1 | 1 Разъединитель однополюсный контактной сети | ТУ 3185-748-01124276-00
|  |  | РКМ-3,3/4000-3-УХЛ1 | [8 empty] | шт. | 1 | 53
| 2 | 2 Разъединитель трехполюсный | ТУ 3414-002-01374412-2002
|  |  | РЛНД -I-10.IV/400 УХЛ1 | [8 empty] | шт. | 1 | 40
| 3 | 3 Привод моторный | ТУ 3185-854-0112476-08
|  |  | ПДМ-Г | [8 empty] | шт. | 1 | 21
|  |  | ПДМ-В | [8 empty] | шт. | 1 | 21
| 4 | 4 Комплект установки ОПН: | КС.ОПН-14.009
|  | - контактной сети на металлической стойке МШК1, h≤220; | ОПН-3,3-КМ-1 | [8 empty] | шт. | 9 | 86
|  | - ВЛ 10 кВ на металлической стойке МШК1, h≤220; | ОПН-10,0-КВМ-3 | [8 empty] | шт. | 5 | 86
| 5 | 5 Газоразрядный прибор защиты | ВАФЯ.433215.005-01 ТУ
|  |  | ГРПЗ-1 | [8 empty] | шт. | 88
| 6 | 6 Заземлитель диодный | ТМП-406-63 | [12 empty] | КС
|  |  | ЗД2 | [8 empty] | шт. | 13 |  |  | ВЛ
Изделия и материалы (Изоляторы)
|  | 1 Изолятор подвесной стержневой полимерный | ТУ 3494-025-54276425-2012
|  |  | ПСПКр 70-25/1,5-П ГП | [8 empty] | шт. | 391
|  | 2 Изолятор фиксаторный стержневой полимерный | ТУ 3494-025-54276425-2012
|  |  | ФСПКр 120-25/1,5-П | [8 empty] | шт. | 212
|  | 3 Изолятор натяжной стержневой полимерный | ТУ 3494-025-54276425-2012
|  |  | НСПКр 120-25/1,5-П | [8 empty] | шт. | 107
|  | 4 Изолятор подвесной тарельчатый | ТУ 34-27-97-93
Взам. инв.№
|  |  | ПСД-70Е | [8 empty] | шт. | 75
Подпись и дата
220047-2.0-КС.СО
Усиление железнодорожной линии Энем I - Кривенковская Северо-Кавказской железной дороги (I этап). Строительство второго пути на перегоне Чинары (вкл.) - Чилипси (искл.)
|  |  |  | 2 | ─ | Зам.
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
|  |  |  | Разраб. |  | Марочко |  |  |  |  | Перегон Чинары - Чилипси Контактная сеть |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
Инв.№ подл. |  |  |  | Рук.гр. |  | Романенко | [8 empty] | П |  | 1 | 7
|  |  |  | Гл.спец |  | Холостова
|  |  |  | Нач.отд. |  | Климанский |  |  |  |  | Спецификация оборудования, изделий и материалов. Строительство II пути |  |  |  | "Кавжелдорпроект" - филиал АО "Росжелдорпроект"
|  |  |  | Н.контр. |  | Виневская
|  |  |  | ГИП |  | Сытенко
Формат А3

## Лист2
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
Изделия и материалы
|  | 1 Стойка металлическая | Рабочая документация 6226и
|  |  | МШК1-10-100 | [8 empty] | шт. | 13 | 462.72
|  |  | МШК1-12-100 | [8 empty] | шт. | 88 | 709.8
|  |  | МШК1-12-120 | [8 empty] | шт. | 85 | 861.68
|  |  | МШК1-14-100 | [8 empty] | шт. | 1 | 709.8
|  |  | МШП1-10-120 | [9 empty] | 4
|  |  | МШП1-12-120 | [8 empty] | шт. | 3 | 821.94
|  |  | МШП1-14-120 | [8 empty] | шт. | 3 | 1167.56
|  | 2 Фундамент | Рабочая документация 4182и
|  |  | ТСА-4,5-120 | [8 empty] | шт. | 103 | 1950
|  |  | ТСА-4,5-150 | [8 empty] | шт. | 75 | 1950
|  |  | ТСА-5,0-120 | [8 empty] | шт. | 9 | 2080
|  |  | ТСА-5,0-150 | [8 empty] | шт. | 10 | 2080
|  | 3 Анкер железобетонный | Рабочая документация 4182и
|  |  | ТАС-4,0-60 | [8 empty] | шт. | 30 | 1460
|  |  | ТАС-4,5-60 | [8 empty] | шт. | 2 | 1590
|  | 4 Узел соединения фундамента со стойкой | Рабочая документация 4182и
|  |  | 4182и-2-3.00.00-01 | [8 empty] | шт. | 197
|  | 5 Оттяжка | ЛЭЗ.40.0370Мк
|  |  | БО-1Мк | [8 empty] | шт. | 18 | 105.4
ЛЭЗ.40.0369Мк
Взам. инв.№
|  |  | БО-2Мк | [8 empty] | шт. | 1 | 199
ЛЭЗ.40.0371Мк
|  |  | БПО-2Мк | [8 empty] | шт. | 14 | 199
Подпись и дата
|  | 6 Ригель жесткой поперечины | Рабочие чертежи 5254 вып.1,5
|  |  | РЦ-140-2-18,515 | [8 empty] | шт. | 2 | 902.27
|  |  | РЦ-200-2-17,315 | [8 empty] | шт. | 2 | 1018.47
|  |  | РЦ-200-2-20,115 | [8 empty] | шт. | 1 | 1018.47
Инв.№ подл.
[11 empty] | 220047-2.0-КС.СО |  |  |  |  | Лист
2
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## Лист3
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
|  | 7 Оголовок на одиночных металлических стойках | Рабочие чертежи 5254 вып. 3
|  |  | ОГ-4.5 | [8 empty] | шт. | 4 | 138.62
|  | 8 Столик консольный на одиночной металлической стойке | Рабочие чертежи 5254 вып. 3
|  |  | СК-3,5 | [8 empty] | шт. | 6 | 136.75
|  | 9 Стойка фиксаторная | ЛЭЗ.40.0738
|  |  | СФ | [8 empty] | шт. | 2 | 80.7
|  | 10 Стойка фиксаторная переходная | ЛЭЗ.40.0741
|  |  | СФПп | [8 empty] | шт. | 3 | 164.2
|  | 11 Консоль | ЛЭЗ.00.0034
|  |  | НР-I-5 | [8 empty] | шт. | 1 | 64,60
|  |  | НР-I-5к | [8 empty] | шт. | 57 | 62,90
|  |  | НР-II-5 | [8 empty] | шт. | 6 | 73,30
|  |  | НР-II-5к | [8 empty] | шт. | 17 | 71,60
|  |  | НР-I-6,5к | [8 empty] | шт. | 30 | 73,30
|  |  | НР-II-6,5к | [8 empty] | шт. | 1 | 83,50
|  |  | НР-III-6,5к | [8 empty] | шт. | 7 | 99,50
|  |  | НС-I-6,5 | [8 empty] | шт. | 27 | 78,50
|  |  | НС-II-5 | [8 empty] | шт. | 7 | 76,10
|  |  | НС-II-6,5 | [8 empty] | шт. | 23 | 89,10
|  | 12 Фиксатор | ЛЭЗ.00.0036
|  |  | ФП-1в-3,0 | [8 empty] | шт. | 25
|  |  | ФП-2-3,0 | [8 empty] | шт. | 9
|  |  | ФП-2у-3,0 | [8 empty] | шт. | 2
Взам. инв.№
|  |  | ФП-2в-3,0 | [8 empty] | шт. | 13
|  |  | ФП-2ву-3,0 | [8 empty] | шт. | 5
|  |  | ФП-3в-3,0 | [8 empty] | шт. | 2
Подпись и дата
|  |  | ФП-4в-3,0 | [8 empty] | шт. | 7
|  |  | ФО-1ву-3,0 | [8 empty] | шт. | 2
|  |  | ФО-2-3,0 | [8 empty] | шт. | 4
|  |  | ФО-2в-3,0 | [8 empty] | шт. | 19
Инв.№ подл.
[11 empty] | 220047-2.0-КС.СО |  |  |  |  | Лист
3
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## Лист4
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
|  |  | ФО-2ву-3,0 | [8 empty] | шт. | 24
|  |  | ФО-3-3,0 | [8 empty] | шт. | 4
|  |  | ФО-3в-3,0 | [8 empty] | шт. | 21
|  |  | ФО-3ву-3,0 | [8 empty] | шт. | 8
|  |  | ФО-4в-3,0 | [8 empty] | шт. | 1
|  |  | ФО-5в-3,0 | [8 empty] | шт. | 1
|  |  | ФА-3-3,0 | [8 empty] | шт. | 12
|  |  | ФГ-1-3,0 | [8 empty] | шт. | 17
ЛЭЗ.00.0038
|  |  | ФПЖ-1-3,0 | [8 empty] | шт. | 5
|  |  | ФОЖ-3-3,0 | [8 empty] | шт. | 1
|  |  | ФАЖ-4-3,0 | [8 empty] | шт. | 2
|  | 13 Кронштейн | 4971-2
|  |  | КФДЦ-50 | [8 empty] | шт. | 10 | 38
|  |  | КФЦ-6,5 | [8 empty] | шт. | 89 | 34.3
|  |  | КФЦ-6,5А | [8 empty] | шт. | 82 | 35.8
|  |  | КФУЦ-6,5 | [8 empty] | шт. | 2 | 53.6
|  |  | КФУЦ-6,5А | [8 empty] | шт. | 8 | 55.2
|  |  | КФПУЦ-50 | [8 empty] | шт. | 2 | 26.5
4971-20
|  |  | М-2 | [8 empty] | шт. | 3 | 61.4
|  |  | МУ-2 | [8 empty] | шт. | 3 | 74.8
|  |  | СИП-3 | [8 empty] | шт. | 138 | 39.91
Взам. инв.№
ОТУ 32-4954-4
|  |  | СИП-3у | [8 empty] | шт. | 28 | 57.3
УКС 04460
Подпись и дата
|  |  | СИП-3тр | [8 empty] | шт. | 2 | 39.91
|  | 14 Кронштейн анкерный с креплением на широкой | ЛЭЗ.40.0902
|  | стороне опоры | АЦ-IМ | [8 empty] | шт. | 9 | 53.8
Инв.№ подл.
[11 empty] | 220047-2.0-КС.СО |  |  |  |  | Лист
4
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## Лист5
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
|  | 15 Кронштейн анкерный с креплением на узкой | ЛЭЗ.40.0901
|  | стороне опоры | АЦ-IМ | [8 empty] | шт. | 4 | 52
|  | 16 Надставка (на анк. кроншт.) | 164-48.00.00
|  |  | Н-I | [8 empty] | шт. | 10 | 34.3
|  | 17 Кронштейн анкерный | Тип I
|  |  | ЛЭЗ.41.1276 | [8 empty] | шт. | 10 | 37.9
Тип IV
|  |  | ЛЭЗ.41.1317 | [8 empty] | шт. | 1 | 29.4 | Оп. 341А
|  | 18 Кронштейн выносной для одного шлейфа | ЛЭЗ.41.0647-02 | [8 empty] | шт. | 8
|  | 19 Надставка (на ригель) | 7.501-1 вып.15 л.26
|  |  | Р-Iу | [8 empty] | шт. | 4 | 34.3
|  | 20 Хомут крепления тяги и пяты консоли | 6227И-1-2.3.0.0.00
|  |  | ХТПК-1 | [8 empty] | шт. | 173
6227И-1-2.3.0.0.00-01
|  |  | ХТПК-2 | [8 empty] | шт. | 173
|  | 21 Траверса переходных консолей металлических опор | ЛЭЗ.40.0359
|  |  | L-310 мм (верхняя) | [8 empty] | шт. | 1 | 45.7 | оп. № 334
ЛЭЗ.40.0359-01
|  |  | L-350 мм (нижняя) | [8 empty] | шт. | 1 | 46.2 | оп. № 334
|  | 22 Хомут крепления кронштейна на узкой стороне опоры | 6227И лист 115
|  |  | ХКК-2у | [8 empty] | шт. | 344
|  |  | ХКК-4у | [8 empty] | шт. | 332
|  |  | ХКК-6у | [8 empty] | шт. | 32
Взам. инв.№
|  | 23 Хомут крепления кронштейна на узкой стороне опоры | 6227И лист 120
|  |  | ХКК-2ш | [8 empty] | шт. | 2
|  | 24 Крепление кронштейна шлейфов разъединителя | 6227И лист 172
Подпись и дата
|  |  | КШР-2ш | [8 empty] | шт. | 10
|  | 25 Кронштейн троса группового заземления с креплением | 6227И лист 155
|  | на широкой стороне опоры | КГЗ-2ш | [8 empty] | шт. | 57
|  |  | КГЗ-3ш | [8 empty] | шт. | 59
|  |  | КГЗ-4ш | [8 empty] | шт. | 3
Инв.№ подл.
[11 empty] | 220047-2.0-КС.СО |  |  |  |  | Лист
5
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## Лист6
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
|  | 26 Кронштейн анкерный группового заземления с | 6227И лист 155
|  | креплением на широкой стороне опоры | АГЗ-2ш | [8 empty] | шт. | 27
|  |  | АГЗ-4ш | [8 empty] | шт. | 2
|  | 27 Компенсатор блочно-полиспастный (для КП) | КС 401.200.000
|  |  | КБП-3-30 | [8 empty] | шт. | 15 | 48.8
|  | 28 Тросовый успокоитель грузов | УКС 01913 | [8 empty] | шт. | 15
|  | 29 Кронштейн успокоителя грузов | УКС 00732 | [8 empty] | шт. | 15
|  | 30 Груз железобетонный | К-650-61 | [8 empty] | шт. | 420 | 25
|  | 31 Замок для грузов | КС-104 | [8 empty] | шт. | 30
32 Фиксатор герлянды изоляторов подвеса несущего троса
|  | на внешней стороне кривой | УКС 01893-01 | [8 empty] | шт. | 20
33 Фиксатор герлянды изоляторов подвеса несущего троса
|  | на внутренней стороне кривой | УКС 01892-01 | [8 empty] | шт. | 36
|  | 34 Устройство защиты от пережогов контактных проводов на | УКЗ 03236
|  | изолирующих сопряжениях УЗП (на 2 контактных провода | УЗП-2П | [8 empty] | шт. | 2 | 47,00
полукомпенсированной подвески)
|  | 35 Провод неизолированный | ГОСТ 839-2019
|  |  | М-35 | [8 empty] | м | 1850
|  |  | М-95 | [8 empty] | м | 940
|  |  | М-120 | [8 empty] | м | 2000
|  | 36 Несущий трос | ГОСТ 32697-2019
|  |  | М-120 | [8 empty] | м | 4950
|  | 37 Контактный провод | ГОСТ Р 55647-2013
Взам. инв.№
|  |  | НлФ-100 | [8 empty] | м | 9900
|  | 38 Провод биметаллический | ГОСТ 4775-91
|  |  | ПБСМ-70 | [8 empty] | м | 4992
Подпись и дата
|  |  | ПБСМ-95 | [8 empty] | м | 130
|  | 39 Провод СИП | ТУ 16-705.500-2006
|  |  | СИП-3 1х50-20 | [8 empty] | м | 19800
Инв.№ подл.
[11 empty] | 220047-2.0-КС.СО |  |  |  |  | Лист
6
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## Лист7
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  |  | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
|  | 40 Проволока биметаллическая сталемедная | ГОСТ 3822-79
|  |  | 4БСМ-1 | [8 empty] | м | 2230
|  | 41 Канат | ГОСТ 2172-80
|  |  | К5,9 | [8 empty] | м | 1010
|  | 42 Стальной пруток (катанка) Ø 12 мм | ГОСТ 2590-2006 | [8 empty] | м | 290
|  | 43 Изолятор орешковый | ИАО-2 | [8 empty] | шт. | 403
|  | 44 Штыревой полимерный изолятор типа ШСК | ТУ 3494-019-54276425-2009 | [8 empty] | шт. | 505
ШСК 12,5-20-4 УХЛ1 исп. 3
|  | 45 Изолятор штырьевой | ТУ 3493-170-00111120-2000
|  |  | ШФ-20 Г | [8 empty] | шт. | 19 |  | Для М-2
|  | 46 Штырь | ТУ 34-13-10409-90
|  |  | Ш-20-2-125 | [8 empty] | шт. | 2 |  | АЦ-IМ на оп. № 3, 4
|  | 47 Полиэтиленовый колпачок К-6 | ТУ34 13.11232-87 | [8 empty] | шт. | 524
|  | 48 Устройство для защиты ВЛЗ от электрической дуги и | ТУ 3449-001-96363109-2011
|  | для наложения защитного заземления | СЕ 3 | [8 empty] | шт. | 504
|  | 49 Вязка спиральная для двойной вязки изолированых | ВС-12.8-21 | [8 empty] | шт. | 524
|  | проводов типа СИП-3 к изоляторам | ТУ 3349-033-27560230-99
|  | 50 Знак высокого напряжения | ГОСТ 12.4.026-2015 | [8 empty] | шт. | 197
|  | 51 Номерной знак | ТУ № К-75/01 | [8 empty] | шт. | 197
|  | 52 Узел крепления заземления | ТУ 3185-838-01124276-2006
|  |  | УКЗм-1-4 | [8 empty] | шт. | 100
Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.
[11 empty] | 220047-2.0-КС.СО |  |  |  |  | Лист
7
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. | Дата
Формат А3