## Лист1
Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измере- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
Оборудование
1 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | R3-Рубеж-2ОП | RBZ-319538 | ООО "Рубеж" | шт. | 1
2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-64-R3 W1.02 | RBZ-337473 | ООО "Рубеж" | шт. | 2
3 | Элемент дистанционного управления | ЭДУ-ПТ | RBZ-110016 | ООО "Рубеж" | шт. | 1
4 | Адресный модуль управления пожаротушением | МПТ-1-R3 | RBZ-337611 | ООО "Рубеж" | шт. | 2
5 | Оповещатель охранно-пожарный световой | ОПОП 1-8 12В "Автоматика отключена" фон красный |  | ООО "Рубеж" | шт. | 1
6 | Оповещатель охранно-пожарный световой | ОПОП 1-8 12В "Порошок не входи" фон красный |  | ООО "Рубеж" | шт. | 1
7 | Оповещатель охранно-пожарный световой | ОПОП 1-8 12В "Порошок уходи" фон красный |  | ООО "Рубеж" | шт. | 1
8 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПОП 2-35 2В корпус белый |  | ООО "Рубеж" | шт. | 1
9 | Модуль порошкового пожаротушения потолочного крепления нормального исполнения с температурным диапазоном эксплуатации от – 50 до + 50°С; | МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 |  | Источник плюс | шт. | 3
10 | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 2,0 А | ИВЭПР 12/2 2х12-Р БР | RBZ-052433 | ООО "Рубеж" | шт. | 1
11 | Аккумуляторная батарея 12В/12Ач | Delta 1212 |  | Delta | шт. | 2
Материалы
1 | Кабель огнестойкий однопроволочный, симметричный, парной скрутки, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины в оболочке из безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости, 1х2х0,5 мм.кв. | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 |  | Технокабель | м | 139
2 | Кабель огнестойкий однопроволочный, симметричный, парной скрутки, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины в оболочке из безгалогенной полимерной композиции повышенной масло-бензостойкости, 1х2х1,5 мм.кв. | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | Технокабель | м | 38
3 | Корпус металлический ЩМП-50.30.15 УХЛ1 IP66 | TI5-10-N-050-030-015-66 |  | IEK | шт. | 1200
4 | Скоба металлическая двухлапковая 16-17 мм |  | 851-004 | Пожтехкабель | шт. | 250 |  | исключена
5 | Рукав металлический Р3-Ц-Х 15 с зондом |  | 801-015 | Пожтехкабель | м | 120 |  | было 100
6 | Дюбель металлический 5х30мм |  | 861-005 | Пожтехкабель | шт. | 300 |  | было 500
7 | Саморез 3,5x35мм |  | 860-005 | Пожтехкабель | шт. | 500 |  | было 500
8 | Скоба металлическая однолапковая 16-17 мм |  | 850-004 | Пожтехкабель | шт. | 500 |  | новая
9 | Гвозди 3,0*19 мм Bullet point |  | fd3019mgbp | FEDAST | шт. | 500 |  | новая